**Бюджет проекту**

| Найменування товарів (робіт, послуг) | Ціна за одиницю, грн. | Одиниць | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Профілактичне обслуговування повітряних ліній. Заміна світильників LED. | 225 | 9 шт | 2025 |
| Підвішування самонесучого ізольованого провода на опорах. | 3,49 | 270 м | 943 |
| При кількості опор більше 5 на 1 км ліній | 228 | 3 | 864 |
| Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4\*16 мм2 | 2819,88 | 0,28 м | 10071 |
| Затискач анкерний | 46 | 8 шт | 369 |
| Затискач проколюючий ізоляцію | 57,8 | 22 шт | 1272 |
| Кронштейн фасадний | 111,6 | 32 шт | 3571 |
| Проводи силові з алюмінієвими жилами, марка АВВГ, число жил та переріз 2\*4 мм2 | 84 | 3 м | 252 |
| Кронштейн кріплення світильника | 432 | 9 шт | 3888 |
| Світильник ЛЕД-50 | 5761 | 9 шт | 51852 |
| Роботи на трасі ПЛ під напругою 0,38-20 кВ. | 93,6 | 5 | 468 |
| Витрати на заробітну плату |  |  | 2964 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Всього: | 78539 |