
Бюджет проекту

	Найменування товарів (робіт, послуг)
	Ціна за одиницю, грн.
	Одиниць
	Вартість, грн.

	Апаратура настінна
	786,93
	16
	12590, 88

	Камера вулична
	1409,99
	4
	5639,96

	Камера внутрішня
	1307,99
	5
	6539,95

	Камера внутрішня регулювальна 
	1508,34
	3
	4525,02

	Камера вулична антивандальна
	1725,11
	3
	5175,33

	Камера купольна антивандальна з підсвіткою
	2288,50
	1
	2288,50

	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних 
	2209
	7.46 м
	16479,14

	Кабель внутрішній 4х2х0,5
	15,10
	613 м
	9256,3


	Кабель зовнішній 4х2х0,5
	12,65
	133 м
	1682,45

	Коробка розподільна настінна для кабеля в оболонці пластмасовій
	167,27
	73
	12210,71

	Коробка монтажна
	107,11
	9
	963,99

	Коробка монтажна 10х20
	14,60
	26
	379,6

	Коробка монтажна 25х40
	21,84
	16
	349,44

	Коробка монтажна 16х25
	18,57
	15
	278,55

	Відеореєстратор 75-16Н
	4251,42
	2
	8502,84

	HDD 6000Gb
	9165,75
	1
	9165,75

	Блок живлення
	512,34
	5
	2561,70

	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням
	836.35
	0,59
	493,43

	Роз’єм мережевий 
	46,01
	27
	1242,27

	Роз’єм живлення 
	38,87
	32
	1243,84

	Фільтр мережевий на 5 розеток
	158,54
	2
	317,08

	Трос сталевий 
	6148,84
	0,118
	725,56

	Прямі витрати
	102612,31

	Загальновиробничі витрати
	13592,54

	Адміністративні витрати будівельної організації
	1234,03

	Кошторисний прибуток
	6822,3

	Податок на додану вартість
	24852,24

	Всього
	149113,42


PAGE  

